ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

__________  __________

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHÁT ĐIỆN

ĐỊA ĐIỂM: KHU XỬ LÝ RÁC  XÃ VĨNH TÂN, HUYỆN VĨNH CỬU,

TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai, tháng 03 năm 2024

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHÁT ĐIỆN

ĐỊA  ĐIỂM: KHU XỬ LÝ RÁC  XÃ VĨNH TÂN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG  NAI

| Cơ quan phê duyệt | ỦY BAN NHÂN TỈNH ĐỒNG NAI |
| --- | --- |
| Cơ quan thẩm định | SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI |
| Cơ quan tổ chức lập | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU |
| Đơn vị tư vấn | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH TÙNG |

MỤC LỤC

1	LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	4

1.1	Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:	4

1.2	Căn cứ pháp lý và Cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:	5

1.2.1	Các căn cứ pháp lý:	6

1.2.2	Cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:	7

1.2.3	Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:	8

1.3	Các nguồn tài liệu, dữ liệu bản đồ	8

2	PHẠM VI RANH GIỚI, HIỆN TRẠNG VÀ QUY MÔ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH.	9

2.1	Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:	9

2.2	Quy mô đầu tư dự án:	9

2.3	Mục tiêu của đồ án quy hoạch:	10

2.4	Các yêu cầu phát triển đối với khu vực quy hoạch:	10

3	ĐỊNH HƯỚNG CÁC QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH.	11

3.1	Quy hoạch vùng huyện Vĩnh Cửu:	11

3.2	Quy hoạch xã Vĩnh Tân:	11

3.3	Quy hoạch xử lý chất thải rắn:	12

3.4	Quy hoạch điện lực:	12

3.4.1	Nhu cầu dùng điện	12

3.4.2	Chương trình phát triển nguồn và lưới điện	13

4	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH.	14

4.1	Địa hình, địa mạo, Đặc điểm điều kiện tự nhiên:	14

4.1.1	Khí hậu:	15

4.1.2	Địa chất công trình:	15

4.1.3	Thuỷ văn:	15

4.2	Điều kiện hiện trạng khu đất:	16

4.2.1	Hiện trạng sử dụng đất:	16

4.2.2	Hiện trạng giao thông:	16

4.2.3	Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:	16

4.2.4	Hiện trạng dân cư:	16

4.2.5	Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường:	16

4.2.6	Hiện trạng san nền:	17

4.2.7	Hiện trạng thoát nước mưa:	17

4.2.8	Hiện trạng cấp điện:	17

4.2.9	Hiện trạng cấp nước:	17

4.2.10	Hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT:	18

4.3	Đánh giá về địa điểm quy hoạch nhà máy xử ly rác phát điện.	18

4.3.1	Thuận lợi.	18

4.3.2	Khó khăn	19

4.4	Tính chất và chức năng của khu vực lập quy hoạch:	19

4.4.1	Tính chất:	19

4.4.2	Chức năng khu lập quy hoạch:	19

4.5	Các vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch:	19

5	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:	20

5.1	Các chỉ tiêu sử dụng đất và kinh tế kỹ thuật:	20

5.1.1	Dự báo về quy mô, diện tích, số lao động:	20

5.1.2	Các chỉ tiêu sử dụng đất:	21

5.1.3	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:	21

6	YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG; YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG :	23

7	NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500:	24

8	CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:	24

8.1	Yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng:	24

8.2	Yêu cầu về  tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan	25

8.2.1	Kiến trúc khu Điều hành và nhà phụ trợ:	25

8.2.2	Kiến trúc khu nhà máy chính và công trình bảo vệ môi trường:	25

8.2.3	Kiến trúc cảnh quan cây xanh chung:	25

8.2.4	Các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan:	25

8.3	Các yêu cầu quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:	26

8.3.1	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, thoát nước mưa:	26

8.3.2	Giao thông:	26

8.3.3	Cấp năng lượng - Cấp điện:	26

8.3.4	Cấp nước:	26

8.3.5	Thoát nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường:	26

8.3.6	Hạ tầng viễn thông thụ động:	27

8.4	Dự kiến các hạng mục công trình trong khu quy hoạch:	27

9	YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM:	28

9.1	Các bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:	28

9.2	Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự kiến:	28

9.3	Thành phần hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:	29

9.4	Số lượng sản phẩm:	29

10	TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT:	29

10.1	Tiến độ thực hiện:	29

10.2	Cơ quan phê duyệt và lập quy hoạch:	29

11	KINH PHÍ THỰC HIỆN	29

12	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:	0

12.1	Kết luận:	0

12.2	Kiến nghị:	0

# LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Huyện Vĩnh Cửu nằm phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai, có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Tốc độ đô thị hóa của Tỉnh Đồng Nai nói chung diễn ra rất nhanh. Nhưng song song với sự phát triển không ngừng ấy tác động của con người đến môi trường diễn ra một cách mạnh mẽ và phát sinh nhiều tiêu cực về môi trường khá nghiêm trọng;

Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và nguồn rác cho các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì khối lượng dự kiến tương đồng và tăng dần như sau trong giai đoạn 2022-2030 như sau:

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh năm 2021 khoảng 2.018 tấn/ngày. Trong đó: Biên Hòa khoảng 711 tấn/ngày, Vĩnh Cửu khoảng 87 tấn/ngày, Long Thành khoảng 159 tấn/ngày, Định Quán khoảng 110 tấn/ngày, Xuân Lộc khoảng 81 tấn/ngày, Cẩm Mỹ khoảng 88 tấn/ngày, Thống Nhất khoảng 85 tấn/ngày, Tân Phú khoảng 55 tấn/ngày, Long Khánh khoảng 139 tấn/ngày, Nhơn Trạch khoảng 168 tấn/ngày, Trảng Bom khoảng 173 tấn/ngày; CTRSH phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh khoảng 164 tấn/ngày;

- Tổng khối lượng CTRSH phát sinh năm 2025 khoảng 2.500 tấn/ngày. Trong đó: Biên Hòa khoảng 869 tấn/ngày, Vĩnh Cửu khoảng 106 tấn/ngày, Long Thành khoảng 194 tấn/ngày, Định Quán khoảng 134 tấn/ngày, Xuân Lộc khoảng 99 tấn/ngày, Cẩm Mỹ khoảng 108 tấn/ngày, Thống Nhất khoảng 104 tấn/ngày, Tân Phú khoảng 67 tấn/ngày, Long Khánh khoảng 170 tấn/ngày, Nhơn Trạch khoảng 205 tấn/ngày, Trảng Bom khoảng 212 tấn/ngày; CTRSH phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh khoảng 230 tấn/ngày;

Tổng khối lượng CTRSH phát sinh đến năm 2030 khoảng 3.261 tấn/ngày;

Ngoài ra công nghệ xử lý của các doanh nghiệp hiện cũng chỉ áp dụng những phương pháp như súc rửa - tái chế tẩy sạch - tái chế, thu hồi - đốt - hoá rắn - chôn lấp, đốt và chôn lấp tiêu huỷ. Những phương pháp này được đánh giá là đơn giản và    sử dụng máy móc thiết bị chủ yếu sản xuất trong nước, mức độ xử lý chưa cao. Vì vậy, khả năng ô nhiễm thứ cấp cho môi trường đất, nước và không khí tại nơi xử lý chất thải nguy hại là rất cao. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, nếu các đơn vị chức năng không quyết liệt trong việc thu gom, xử lý và đổi mới công nghệ xử lý CTNH trên địa bàn Tỉnh, thì nguy cơ gây suy thoái môi trường tại những nơi phát sinh chất thải và khu vực xử lý sẽ rất nghiêm trọng.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện có vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ nguồn nước, không khí, đất đai;

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt giúp quản lý và tận dụng tài nguyên từ rác thải, như tạo ra năng lượng tái tạo từ việc đốt rác để sản xuất điện. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lượng rác chôn lấp;

Dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện không chỉ giúp giải quyết vấn đề rác thải mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng lân cận;

Dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện đồng thời là một bước tiến trong việc thúc đẩy công nghệ xanh và bền vững, đồng thời góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương và quốc gia

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đồi tác công tư (PPP);

Ngày 10/5/2023 UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý thỏa thuận về việc lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Chủ dự án của “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP)” là Liên danh Công ty Cổ phần Le Delta – Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam;

Theo Khoản 3, Điều 14 nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt là một thành phần hồ sơ trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt và phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện theo Thông báo số 567/TV-UBND ngày 19/12/2023 về việc Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP). Giao Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu thực hiện lập hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện;

Như vậy, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện là phù hợp và thật sự cần thiết;

Đồ án quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở cho việc lập các dự án tiếp theo và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành Xử lý rác thải sinh hoạt phát điện sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như của địa phương.

## Căn cứ pháp lý và Cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:

### Các căn cứ pháp lý:

- Luật xây dựng số số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 16/6/2009 của Quốc hội;

- Luật Quy hoạch số  35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/201 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về quy Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 về việc Phê duyệt Quy

hoạch phát triển điện lực quốc gia  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai  về việc về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh đồng nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035 – Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV” phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035 – Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV” phê duyệt tại Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

### Cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030;

- Văn bản số 1149/TTg-CN ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy điện rác Vĩnh Tân,Đồng Naivào Quy hoạch điện VII điều chỉnh;

- Văn bản số 2379/SKHĐT-ĐT ngày 06/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đơn vị đề xuất Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO);

- Văn bản số 4882/SKHĐT-ĐT ngày 21/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy sử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO);

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/09/2022 của UBND Tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP);

- Thông báo số 567/TV-UBND ngày 19/12/2023 về việc Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Sơ đồ vị trí khu đất số 311/2024 ngày 31/01/2024 của trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đồng Nai;

- Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND xã Vĩnh Tân về việc Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

### Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 07 :2016 /BXD và  QCVN 07 :2023 /BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 01-2021/BXD - Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02: 2022/BXD : Quy chuẩn quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 14 : 2008/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

- QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- QCVN QTĐ-8: 2010/BCT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

- QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- TCVN 13592:2022 - Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7957-2023 - Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình;

- TCVN 13606:2023: Cấp nước-mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;

- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7447-4,5 :2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;

- TCVN 13608:2023 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 8700: 2011 về Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông -Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

## Các nguồn tài liệu, dữ liệu bản đồ

- Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

- Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu giai đoạn đến 2025 và dài hạn đến năm 2030;

- Các số liệu về hiện trạng khu đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng công trình trong khu đất quy hoạch;

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất thủy văn, cột mốc xây dựng;

- Báo cáo khảo sát xây dựng (Địa chất, Địa hình) do công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phát Đạt lập tháng 10/2023 tại Khu vực xử lý dự án.

# PHẠM VI RANH GIỚI, HIỆN TRẠNG VÀ QUY MÔ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH.

## Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

- Vị trí theo Quy hoạch: Khu đất quy hoạch được xác định từ một phần của  tờ bản đồ số 14 và 15 thửa đất số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 81a, 83, 84a, 85, 97a, 103 trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dự án có các hướng tiếp cận cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: giáp đường ranh thị trấn Vĩnh An ;

+ Phía Nam: giáp khu xử lý rác thuộc công ty cổ phần môi trường SONADEZI;

+ Phía Đông: giáp đường quy hoạch ranh thị trấn Vĩnh An và giáp khu xử lý rác thuộc công ty môi trường xanh Long Thành ;

+ Phía Tây: Dự án di dời Nhà máy xử lý và tái chế rác thải của Công ty CP Môi trường Đồng Xanh.

- Diện tích khu vực quy hoạch: 120.000m2;

- Tỷ lệ lập quy hoạch chi tiết xây dựng: 1/500.

Vị trí khu đất lập quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện thuộc khu xử lý rác xã Vĩnh Tân  đã được phê duỵet theo quyết định số 525./QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu giai đoạn đến 2025 và dài hạn đến năm 2030.

## Quy mô đầu tư dự án:

- Công trình điện rác cấp I. (TCS>15-70 MW); Công trình xử lý rác cấp đặc biệt (TCS > 500 tấn/ngày.đêm);

- Công suất dự án:

Tổng công suất xử lý rác: 1.200 tấn /ngày.đêm, với công suất phát điện dự kiến 30 MW, được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Công suất xử lý rác 800 tấn/ngày.đêm, công suất phát điện 20MW;

- Giai đoạn 2: Công suất xử lý rác tăng thêm 400 tấn/ngày.đêm, công suất phát điện 10MW.

- Công nghệ ứng dụng cho dự án: Công nghệ sản xuất điện từ rác thải sinh hoạt (đảm bảo tỷ lệ tro bay <2,5% và tỷ lệ tro đáy <5%)

- Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng – sở hữu- kinh doanh (BOO).

## Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt khu vực thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các vùng lân cận bằng công nghệ cao đốt rác - phát điện, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn môi trường, vệ sinh công nghiệp và an toàn của Việt Nam, không gây ô nhiễm thứ cấp, thay thế chôn lấp và tiết kiệm quỹ đất, giảm phát thải khí nhà kính;

- Góp phần bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Tăng cường khả năng cung cấp cho lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Cải thiện điều kiện môi trường đô thị tại khu xử lý chất thải xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, thông qua việc xây dựng các công trình giao thông, cấp thoát nước, nước thải và vệ sinh môi trường;

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu nhằm tạo được một phương án quy hoạch hợp lý đảm bảo cảnh quan và môi trường. Thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các khu vực xung quanh, đảm bảo sự phát triển lâu dài của khu vực;

- Định hướng phát triển hệ thống giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác của khu quy hoạch phù hợp với nhu cầu thực tế đáp ứng nhu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật;

- Phân kỳ đầu tư các giai đoạn phù hợp với nhu xử lý rác thải, nước thải trong tương lai và phù hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa tại địa phương;

- Là cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, quản lý xây dựng và là tiền đề để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý hoạt động đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án trong khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

## Các yêu cầu phát triển đối với khu vực quy hoạch:

- Cơ cấu chức năng sử dụng đất phải đáp ứng nhu cầu xây dựng dự án theo đúng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng và quy định hiện hành, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, tuân thủ cơ cấu tỷ lệ sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Không gian kiến trúc - cảnh quan - môi trường trong khu vực quy hoạch được tổ chức nghiên cứu thực hiện đồng bộ, hoàn chỉnh, gắn kết hài hòa với khu vực lân cận phù hợp với yêu cầu phát triển của khu xử lý rác xã Vĩnh Tân;

- Không gian của các khu đất chức năng tổ chức hiện đại, hài hòa, hợp lý, gắn kết đồng bộ với nhau, đảm bảo sử dụng thuận tiện;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nghiên cứu đồng bộ, phù hợp với phân kỳ đầu tư, khớp nối với các khu vực và dự án lân cận;

- Việc đầu tư xây dựng phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Đảm bảo hợp lý, đồng bộ trước mắt và lâu dài trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng cho từng giai đoạn cụ thể.

# ĐỊNH HƯỚNG CÁC QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH.

## Quy hoạch vùng huyện Vĩnh Cửu:

Căn cứ quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong đó Quy hoạch khu đất rộng 78,67 ha cho việc  xử lý chất thải rắn xã Vĩnh Tân.

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về VỀ việc phê duyệt  đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025  trong đó có các nhà máy nước trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu:

- Nhà máy nước Thiện Tân công suất 200.000m3/ngày.đêm;

- Nhà máy nước Vĩnh An công suất 12.000m3/ngày.đêm;

- Nhà máy nước Thạnh Phú công suất 15.000 m3/ngày.đêm.

Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi điểm a khoản 2 mục ii điều 1 quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030 trong đó quy hoạch tuyến đường Ranh thị trấn Vĩnh An (DT768 ) với lộ giới 32m.

## Quy hoạch xã Vĩnh Tân:

Các Dự án hoặc công trình khác đã, đang hoặc sắp được triển khai trong
Khu xử lý chất thải rắn Vĩnh Tân:

- Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu giai đoạn đến 2025 và dài hạn đến năm 2030 trong đó Quy hoạch khu đất rộng 78,67ha cho việc  xử lý rác  thải.

- Khu xử lý chôn lấp CTR sinh hoạt và công nghiệp do URENCO
Đồng Nai thực hiện đầu tư và Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi vận hành & khai thác;

- Nhà máy xử lý Chất thải công nghiệp  và Chất thải nguy hại  của Côngty TNHH Thanh Tùng 2 cách khoảng 200m về phía Tây Nam;

- Nhà máy xử lý Chất thải công nghiệp & Chất thải nguy hại   Vĩnh Tân của Công ty CP Môi trường Thiên Thanh cách khoảng 300m về phía Tây Nam;

- Dự án di dời Nhà máy xử lý và tái chế rác thải (sản xuất compost)
công suất 300 tấn/ngày của Công ty CP Môi trường Đồng Xanh từ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa lên Khu xử lý rác thải Vĩnh Tân. Dự kiến sử dụng đất: 18,89ha giáp phía Tây và Tây Tây Nam khu đất Dự án;

- Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại (7,1ha) của Công ty
Môi trường Xanh Long Thành giáp khu đất Dự án về phía Đông Nam;

- Xung quanh khu vực xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Vĩnh Tân  chủ yếu là đất nông nghiệp.

## Quy hoạch xử lý chất thải rắn:

- Theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 3/11/2011 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025", toàn Tỉnh có 9 khu xử lý chất thải với tổng diện tích đất sử dụng hơn 430 ha cho với 15 dự án, trong đó có 5 khu (Xuân Mỹ, Vĩnh Tân, Bàu Cạn, Quang Trung và Tây Hòa) có chức năng xử lý CTNH. Trong đó, đến hết năm 2015, bãi rác Trảng Dài sẽ đóng cửa và tất cả rác sinh hoạt của TP. Biên Hòa sẽ vận chuyển về Khu xử lý chất thải Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Riêng Công ty CP Môi trường Đồng Xanh đến cuối năm 2016 phải di dời để bảo vệ môi trường;

- Theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND Tỉnh về việc Điều chỉnh nội dung Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 3/11/2011 của UBND Tỉnh về việc Phê duyệt "Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" đã điều chỉnh thay thế Phụ lục 1 “Danh mục quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025”.

Khu xử lý rác Vĩnh Tân theo quyết định 2249/QĐ-UBND

## Quy hoạch điện lực:

### Nhu cầu dùng điện

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển Hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015. Theo đó kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai như sau:

Bảng: Dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến năm 2035

| TT | Yếu tố / Năm | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất cực đại Pmax (MW) | 2.650 | 4.100 | 5.800 | 7.900 |
| 2 | Điện thương phẩm (triệu kWh) | 17.527 | 26.786 | 38.501 | 52.414 |
| 3 | Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 (%/năm) Trong đó: | + 9,6 | + 8,9 | + 7,5 | + 7,5 |
| 3.1 | Công nghiệp – Xây dựng (%/năm) | + 9,1 | + 8,4 | + 7,5 | + 6,2 |
| 3.2 | Nông – Lâm – Thủy sản (%/năm) | + 15,8 | + 12 | + 8 | + 6,5 |
| 3.3 | Thương mại – Dịch vụ (%/năm) | + 15,3 | + 18 | + 13 | + 9,8 |
| 3.4 | Quản lý – Tiêu dùng dân cư (%/năm) | + 10,4 | + 9 | + 6,7 | + 6,2 |
| 3.5 | Hoạt động khác (%/năm) | + 11,4 | + 12,4 | + 8,5 | + 7,8 |
| 4 | Điện năng thương phẩm bình quân đầu người (kWh/người/năm) | 5.460 | 6.619 | 8.370 | 10.277 |

### Chương trình phát triển nguồn và lưới điện

- Chương trình phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2035:

- Căn cứ Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia   giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII);

- Căn cứ quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV".

a) Chương trình phát triển nguồn điện

- Danh mục nguồn điện dự kiến xây dựng mới (XDM) và cải tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2035 như sau:

- NMNĐ Formosa #3 (1x150MW), dự kiến phát điện cuối năm 2016  Cụm NMNĐ Formosa #1, 2, 3 (3x150MW).

- Các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực huyện Định Quán như Phú Tân 1 (28MW), Phú Tân 2 (60MW), Thanh Sơn (40MW).

- Danh mục nguồn trạm 500kV cấp điện cho tỉnh Đồng Nai gồm 6 trạm.

b) Chương trình phát triển lưới điện

- Dự kiến giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp 220, 110kV như sau:

- Lưới điện 220kV

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 06 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 05 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 1250 MVA.

+ Đường dây: xây dựng 11 đường dây 220 kV mạch kép, dài 218 km.

- Lưới điện 110kV

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 39 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 2.277 MVA. Trong đó có: Trạm 110kV Vĩnh An công suất 40MVA-110/22kV  (đã hoàn thành); Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 48 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 2.913 MVA;

+ Đường dây: Xây dựng mới 49 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 253,9 km; Cải tạo, nâng khả năng tải 7 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 109,6 km.

- Lưới điện trung áp huyện Vĩnh Cửu

+ Trạm 110kV Thạnh Phú (40+63) MVA đến năm 2020 nâng công suất lên 2x63MVA; trong đó, cấp điện cho một phần phụ tải thành phố Biên Hòa;

+ Trạm 110kV Vĩnh An công suất 40MVA;

+ Xây dựng mới trạm 110kV Tân An, quy mô 2x40MVA, lắp trước một máy tại ấp 1 xã Tân An nhằm đảm bảo cấp điện cho các CCN Tân An và các khu cụm công nghiệp lân cận.

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH.

## Địa hình, địa mạo, Đặc điểm điều kiện tự nhiên:

- Khu đất quy hoạch hiện trạng nằm trong khu vực xử lý chất thải xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu có địa hình khá bằng phẳng hầu hết là đất trống, đã được chủ đầu tư tiến hành Giải phóng mặt bằng. Địa hình cao thấp khác nhau, phụ thuộc vào từng vị trí như kênh mương, đường bờ thửa. Khu đất lập quy hoạch đang được quản lý bởi Trung tâm phát triển quỹ đấ tỉnh Đồng Nai quản lý.

### Khí hậu:

- Khí hậu Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu thuộc dạng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có 2 mùa rõ rệt, với nền nhiệt cao đều quanh năm, là điều kiện đảm bảo nhiệt lượng cho cây trồng phát triển.

Các yếu tố khí tượng đều thay đổi rõ rệt theo 2 mùa như sau:

- Nhiệt độ không khí: nhiệt độ trung bình quanh năm cao, nhưng chênh
lệch trung bình giữa các tháng ít. Nhiệt độ bình quân 25 - 270C, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 4,20C. Nhiệt độ trung bình tối cao các tháng là 29 - 350C, nhiệt tối thấp trung bình các tháng từ 18-250C. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng nhiệt đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao;

- Lượng mưa tương đối lớn (2.000 - 2.800mm/năm), phân bố theo vùng và theo mùa, chi phối mạnh mẽ nền sản xuất nông - lâm nghiệp;

- Lượng mưa lớn và phân hóa theo mùa và đã tạo ra 2 mùa trái ngược nhau
là mùa mưa và mùa khô:

- Mùa khô: kéo dài trong 06 tháng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng
mưa rất thấp chỉ chiếm khoảng 10-15% lượng mưa cả năm, trong khi đó lượng bốc hơi rất cao, chiếm khoảng 64-67% tổng lượng bốc hơi cả năm;

- Mùa mưa: kéo dài trong 06 tháng từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa 06
tháng mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm, chỉ riêng 04 tháng mưa lớn nhất, lượng mưa đã chiếm 62-63% lượng mưa cả năm. Ngược lại, lượng bốc hơi và nền nhiệt thấp hơn mùa khô.

### Địa chất công trình:

- Căn cứ báo cáo khảo sát địa chất dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Địa chất của khu vực dự án như sau :

- Lớp số 1: Sét ít dẻo, lẫn sạn sỏi Laterite, dăm sạn, mảnh đá, màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng;

- Lớp số 2a: Đá Bazan phong hóa hoàn toàn đến mạnh, màu xám đen, xám xanh, nâu tím, nứt nẻ trung bình đến nhiều, đập dễ vỡ. TCR = 0 - 73%; RQD = 0-70%;

- Lớp số 2b: Lớp số 2b: Đá Bazan phong hóa mạnh đến vừa, màu xám đen, xám xanh, nứt nẻ ít đến trung bình, cứng chắc. TCR = 55-97%; RQD = 27-95%;

- Lớp số 3a: Sét ít dẻo, đôi chỗ lẫn sạn sỏi Laterite, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám trắng, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng;

- Lớp số 3b: Sét ít dẻo, màu xám vàng, xám xanh, trạng thái nửa cứng;

Dựa vào các số liệu đã ghi nhận được tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng được thể hiện cụ thể trên hình trụ hố khoan, bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm, điều kiện địa chất khu vực dự án tương đối tốt và đồng nhất.

### Thuỷ văn:

- Nguồn nước mặt

- Thủy văn bị chi phối bởi hệ thống sông, hồ, suối và số ngày mưa trên địa bàn. Hệ thống sông, suối: Sông Đồng Nai là nguồn cung cấp nước cho thủy điện Trị An và hồ Trị An nên trữ lượng nước và chất lượng môi trường nước hồ Trị An phụ thuộc rất lớn về dòng chảy của sông Đồng Nai. Dự kiến sẽ sử dụng nước hồ Trị An để làm mát cho hệ thống turbine phát điện;

- Suối Đá Bàn nằm trong huyện Vĩnh Cửu dài 7,5 km. Tốc độ dòng chảy tương đối ổn định hướng ra sông Đồng Nai. Chế độ thủy văn của suối Đá Bàn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ, lượng mưa tại chỗ và mưa từ sông Đồng Nai. Một năm vẫn hai mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 12 – 5 năm sau, mùa lũ từ tháng 6 – 11. Ba tháng có mực nước, lưu lượng nhỏ nhất là tháng 3. Lượng phù sa và bùn cát tập trung vào các tháng đầu mùa mưa, vào mùa cạn, nhiều tháng lượng bằng 0, nước rất trong, độ đục hầu như không có.

- Nguồn nước ngầm

- Theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất thuỷ văn khu vực dự án, khu vực khảo sát có mực nước ngầm nằm tương đối sâu. Tính đến độ sâu khảo sát 25,0 m - 30,0 m, mực nước ngầm nằm cách mặt đất khoảng 7,0 m - 8,6 m, thời gian khảo sát vào mùa khô (tháng III/2012).

## Điều kiện hiện trạng khu đất:

### Hiện trạng sử dụng đất:

- Hiện trạng khu đất là đất được quy hoạch xử lý rác thải. Là đất trống, chưa có công trình xây dựng.

### Hiện trạng giao thông:

- Hệ thống giao thông hiện trạng bên ngoài Khu xử lý chất thải rắn Vĩnh Tân:  đường tỉnh ĐT 767 cách ~ 5,2km về phía Tây; đường tỉnh ĐT 762 cách ~ 6km về phía Đông. Từ đường ĐT 767 theo đường Vĩnh Tân – Cây Điệp, qua đường đất dẫn vào Khu xử lý;

- Phía Bắc, Đông và Nam của Khu xử lý có đường bao nối với ĐT 767 (2 đường) và ĐT 762 (2 đường) và với đường đi Trảng Bom, Bàu Hàm, nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển chất thải về khu xử lý;

- Ngoài ra theo quy hoạch chung xã Vĩnh Tân, đường Ranh thị trấn Vĩnh An có lộ giới 32m. Tuy nhiên chưa được đầu tư, xây dựng.

### Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

Khu đất đang là khu đất thuộc bãi xử lý rác thải.

### Hiện trạng dân cư:

- Khu vực quy hoạch không có dân cư sinh sống.

### Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường:

- Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư

- Khu vực tập trung dân cư đông đúc nhất cách Dự án khoảng 1,5 km về phía Tây Nam. Khoảng cách này hoàn toàn phù hợp với QCVN 01:2021/BXD về an toàn môi trường (ATMT) của cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) (>500m);

- Khoảng cách của dự án tới các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử

- Cách cụm trường học Vĩnh Tân khoảng 2 km về phía Tây Nam;

- Cách Chợ mới Vĩnh Tân khoảng 2,5 km về phía Tây Nam;

- Cách UBND xã Vĩnh Tân khoảng 2 km về phía Tây – Tây Nam;

- Cách Nghĩa địa khoảng 3,3 km về phía Nam;

- Cách chùa Ba Cô khoảng 520m về phía Bắc;

- Cách chùa Hồng Phúc Nhật Lai 2,65 km về phía Đông.

### Hiện trạng san nền:

- Khu đất quy hoạch là bãi đất trống, bằng phẳng, cao độ san nền thay đổi từ 62,00m đến 66,8m với độ dốc từ 0% đến 3% (so với cao độ Hòn Dấu);

- Tổng diện tích trong ranh giới quy hoạch khoảng 120.000 m2.

### Hiện trạng thoát nước mưa:

- Hiện trạng thoát nước mặt: Trong khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước mưa . Nước phần lớn là tự thấm cùng với một dòng suối tự nhiên hiện hữu khá cạn.

- Thoát nước chính: trong Khu xử lý CTR Vĩnh Tân có một con suối cạn không tên (mương) ở phía Tây Nam là đầu nguồn con suối lớn Đá Bàn chảy qua địa bàn xã Vĩnh Tân hướng ra sông Đồng Nai. Suối cạn chảy băng qua khu đất dự án của URENCO Đồng Nai (bề rộng trung bình của con suối cạn từ 3 – 10 m,  sâu 2 – 5 m và có mặt cắt ngang hình lòng chảo), hướng dẫn nước của con suối này là từ Đông sang Tây, nhưng việc dẫn nước chỉ xuất hiện vào mùa mưa với lưu lượng rất ít. Nước chảy vào khu quy hoạch theo con suối cạn này từ phía Đông chỉ cao khoảng 0,3 m đến 0,5 m so với đáy mương và tốc độ dòng chảy rất yếu;

- Nước mưa và nước thải tại khu xử lý nước thải tập trung của dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn có thể xả thải ra suối không tên nằm trong khu dự án     rộng khoảng 3-10 m, sâu 2-5 m đổ ra suối Đá Bàn hướng ra sông Đồng Nai;

- Suối Đá Bàn dài 7,5 km. Tốc độ dòng chảy tương đối ổn định hướng ra sông Đồng Nai.

### Hiện trạng cấp điện:

- Nguồn cấp điện tạm hiện tại lấy từ tuyến 572 Cây Gáo nhánh mỏ đá trạm trung gian 6.3/15 KV-2 x 6.3 MVA Hiếu Liêm (đấu nối hòa lưới với tuyến trung thế 22 KV trên trục đường ĐT.769 đi chợ Vĩnh Tân xuất tuyến 572 Cây Gáo). Nguồn này cách vị trí xây dựng nhà máy khoảng 3km;

- Gần khu vực khu xử lý chất thải rắn xã Vĩnh Tân có trạm 110/22kV Vĩnh An cách vị trí xây dựng nhà máy khoảng 7,0 km và đường dây 110/kV từ Nhà máy thủy điện Trị An đến trạm 110/22 kV Kiệm Tân cách khoảng 1,5 km.

### Hiện trạng cấp nước:

- Chưa có hệ thống cấp nước sạch. Nước sạch chủ yếu được sử dụng trong khu vực là nước giếng khoan;

- Nguồn nước cho công nghiệp: có thể dùng nước mặt lấy từ hồ Trị An (cách 4 – 5km) hoặc sông Đồng Nai (cách 7-8km);

- Nguồn nước cho sinh hoạt: dài hạn sử dụng nước cấp tập trung, nguồn nước lấy từ trung tâm xã Vĩnh Tân.

### Hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT:

- Thoát nước thải:  Hiện trạng thoát nước thải được thoát chung với nước mặt qua hệ thống kênh mương suối hở hiện hữu;

- Chất thải rắn (CTR): Hiện trạng là bãi tập kết rác thải, chủ yếu là đang sử dụng công nghệ chôn lấp, nên ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

## Đánh giá về địa điểm quy hoạch nhà máy xử ly rác phát điện.

Với những yếu tố đã trình bày trong các phần ở trên, có thể đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với địa điểm thực hiện dự án như sau.

### Thuận lợi.

- Vị trí của dự án nằm trong Khu xử lý CTR Vĩnh Tân được quy hoạch cho xử lý chất thải, do đó dự án hoạt động phù hợp với quy hoạch của khu vực;

- Khu đất dự án đã giải phóng mặt bằng, không có công trình và người dân sinh sống trên đất dự án, nên có thể thi công ngay sau khi nhận giao đất;

- Vị trí của Dự án đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đến khu dân cư > 500m theo QCVN 07-9:2016/BTNMT (tham khảo QCVN 07-2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024). Ngoài ra, mức độ ảnh hưởng của các tác động phát sinh do hoạt động của Nhà máy đến môi trường và con người được giảm đáng kể, do Nhà máy nằm ở khu vực ngoại thành, thông thoáng, góp phần tăng khả năng pha loãng chất ô nhiễm sinh ra do hoạt động xử lý chất thải;

- Vị trí của Dự án cho phép đấu nối điện hòa lưới thuận tiện và không xa (khoảng 7 km). Ngoài ra, gần nguồn điện tạm và dễ đấu nối phục vụ thi công;

- Khu vực thực hiện dự án có hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi cho việc vận chuyển rác thải cũng như nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình vận hành:

- Rác thải sinh hoạt thu gom được ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (chủ yếu là TX Vĩnh An) được vận chuyển đến Nhà máy qua ĐT 767 theo đường Vĩnh Tân – Cây Điệp dẫn vào cổng phía Đông khu đất dự án.

- Rác thải sinh hoạt thu gom được ở các huyện Trảng Bom, Thống Nhất (nếu mở rộng phạm vi phục vụ sau này) được vận chuyển đến Nhà máy thẳng theo ĐT 762 dẫn vào cổng phía Đông khu đất dự án.

- Vị trí của Dự án thuộc vùng IV – Vùng nông thôn, miền núi theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, nên được phép áp dụng hệ số Kv = 1,2 trong QCVN 61-MT:2016/BTNMT;

- Vị trí của Dự án có nguồn nước mặt (sông, suối, hố) để tiếp nhận nguồn nước thải là suối Đá Bàn có lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận Q < 50 m3/s theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, nên được phép áp dụng hệ số kq = 0,9m yêu cầu cột A trong QCVN 40:2011/BTNMT;

- Vị trí của Dự án có nguồn nước ngầm nằm tương đối sâu và nước ngầm không có tính ăn mòn đối với bê tông đảm bảo an toàn cho công trình;

- Các dự án và cơ sở xử lý chất thải đang hoạt động không ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp rác thải sinh hoạt quy mô 800 tấn/ngày.đêm của dự án. Nếu thay thế chôn lấp ở Khu xử lý này, thì có thể mở rộng quy mô cung cấp đến 1.200 tấn/ngày. Đêm rác thải sinh hoạt ở những giai đoạn sau.

### Khó khăn

- Tại khu vực dự án chưa có nguồn nước cấp. Do đó, phải xây dựng đường ống lấy nước mặt từ hồ Trị An, cách xa 4 – 5km để phục vụ cho các hoạt động và cần tuần hoàn nước làm nguội để tiết kiệm nước;

- Khu đất dự án nằm cuối hướng gió từ Khu chôn lấp rác thải sinh hoạt và công nghiệp của URENCO Đồng Nai và Sonadezi trong Khu xử lý CTR Vĩnh Tân hiện đang gây ô nhiễm mùi và nước rỉ rác, nên có thể gây bất lợi cho dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành khi chưa đóng cửa bãi chôn lấp này;

- Nhà máy bố trí ở khu vực ngoại thành của của tỉnh Đồng Nai, cách xa các điểm cung cấp nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho Nhà máy;

- Rác thải sinh hoạt có độ ẩm cao, dễ phân hủy nên phát sinh mùi và vương vãi nước rác trong quá trình vận chuyển;

- Thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều cũng ảnh hưởng không ít tới hoạt động của Nhà máy;

- Tuy nhiên, các khó khăn này hoàn toàn có thể khắc phục được với công nghệ đốt rác phát điện sẽ được đầu tư tại nhà máy và năng lực về cơ sở vật chất; tài chính và kinh nghiệm của Chủ đầu tư.

## Tính chất và chức năng của khu vực lập quy hoạch:

### Tính chất:

- Là nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ chuyển hóa rác thải thành điện năng.

### Chức năng khu lập quy hoạch:

Bố cục toàn khu nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện dự kiến được chia thành các khu như sau:

- Cụm nhà máy chính;

- Các xưởng phụ gồm: gian tiếp nhận rác; hầm rác, ép ráo nước và cấp liệu; gian gom nước gỉ rác; gian lò đốt rác – lò hơi; gian tuabin hơi; phòng điều khiển tổng hợp; gian xử lý khí thải và ống khói; gian chứa xỉ lò; buồng khí nén; gian sửa chữa;

- Khu văn phòng và khu tổng hợp;

- Khu phụ trợ gồm: trạm bơm; tháp giải nhiệt nước làm mát; khu chứa dầu; trạm xử lý nước thải và nước rỉ rác; khu xử lý và tro bay; trạm cân; phòng bảo vệ và các khu vực để xe; trạm biến áp;

- Đường giao thông, sân bãi;

- Cây xanh mặt nước.

## Các vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch:

- Đánh giá lại tình hình hiện trạng đầy đủ về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở để đưa ra chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật hợp lí;

- Đưa ra các chỉ tiêu cần đạt được, làm căn cứ pháp lí để quản lí và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu quy hoạch;

- Đưa ra phương hướng và giải pháp về sử dụng đất đai, quy hoạch kiến trúc, giải pháp không gian cụ thể cho khu quy hoạch;

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật đồng bộ với các dây chuyền công nghệ;

- Các khu chức năng trong nhà máy được bố trí hợp lý, đồng bộ, thể hiện được mối quan hệ giữa các nhóm chức năng và theo mức độ ô nhiễm của từng khu vực mà không làm ảnh hưởng đến môi trường chung của nhà máy. Các hạng mục công trình xử lý được thiết kế phù hợp với dây chuyền công nghệ mang tính hiện đại;

- Giao thông chính, phụ và lối ra vào nhà máy thể hiện được sự mạch lạc, thuận tiện, dễ dàng kết nối vào các hệ thống giao thông sẽ phát triển theo quy hoạch vùng và liên vùng. Giao thông nội bộ bố trí thuận tiện, tối giản hóa, đảm bảo vận chuyển gần nhất, tuân thủ tiêu chuẩn thoát hiểm cũng như PCCC;

- Các khu chức năng, nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện được bố trí phù hợp trong quan hệ giữa các khu chức năng và theo mức độ ô nhiễm của từng khu vực phù hợp với dây chuyền công nghệ;

- Điểm đấu nối hệ thống điện quốc gia, tuyến đường dây đấu nối phát điện lên hệ thống điện quốc gia;

- Nguồn điện cấp cung cấp cho dự án giai đoạn thi công và giai đoạn khởi động nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện;

- Nguồn cấp nước, tuyến cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện;

- Nguồn cấp nước, tuyến cấp nước, điểm đấu nối cấp nước sinh hoạt;

- Nguồn cấp nước ngầm cho dự án phục vụ giai đoạn thi công công trình;

- Điểm đấu nối thoát nước mưa khu vực dự án: Xác định điểm đấu nối, tuyến kênh, mương thoát nước, giải pháp cải tạo hệ thống kênh mương hiện hữu cho thoát nước mưa;

- Nguồn đấu nối, tuyến cáp hạ tầng viễn thông thụ động, điểm đấu nối;

- Giao thông tiếp cận nhà máy;

- Giaỉ pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi trong quá trình vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nhà máy;

- Giải pháp công nghệ bảo đảm các vấn đề môi trường như: Tro bay, khí thải, mùi, xử lý nước thải ...

# CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:

## Các chỉ tiêu sử dụng đất và kinh tế kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án được xác định trên cơ sở tuân thủ các chỉ tiêu đã được xác định ; Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, QCVN 06-2022 được sửa đổi 1:2023, QCVN 07-2016 tham khảo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2023/BXD ban hành theo thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022  và tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành. Cụ thể như sau:

### Dự báo về quy mô, diện tích, số lao động:

- Diện tích theo ranh giới: khoảng 120.000 m2;

- Tổng công suất xử lý rác: 1.200 tấn /ngày.đêm, với công suất phát điện dự kiến 30 MW, được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Công suất xử lý rác 800 tấn/ngày.đêm, công suất phát điện 20MW;

- Giai đoạn 2: Công suất xử lý rác tăng thêm 400 tấn/ngày.đêm, công suất phát điện 10MW.

- Số lao động dự kiến: 100 người.

### Các chỉ tiêu sử dụng đất:

| TT | Khu chức năng | Chỉ tiêu theo QCVN 07:2016 tham khảo QCVN 07:2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu lò đốt và các công trình bảo vệ môi trường | ≤ 50,0% |
| 2 | Khu điều hành và các công trình phụ trợ khác | ≤ 15,0% |
| 3 | Khu trôn lấp, tái chế tro xỉ | ≤ 10,0% |
| 4 | Đất giao thông | ≥ 10,0 |
| 5 | Đất cây xanh, mặt nước | ≥ 15,0% |

- Các chỉ tiêu khác theo quy định của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

### Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

Căn cứ các Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD; Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD, tham khảo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2023/BXD ban hành theo thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022 được sửa đổi 1:2023 và các Tiêu chuẩn có liên quan. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật Khu Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu như sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thoát nước mưa |  |  |
|  | Thu gom thoát nước mưa | % | 100 |
| 2 | Giao thông |  |  |
|  | Tỷ lệ đất giao thông | (% đất XD) | ≥ 10,0% |
| 3 | Cấp nước |  |  |
|  | Nước cho công nghiệp (TCVN 13606:2023) | m3/ha/ngày.đêm | 20 ÷ 40 |
|  | Nước tưới cây (QCVN01-2021) | lít/m2/ngày đêm | 3 |
|  | Nước rửa đường (QCVNv01-2021) | lít/m2/ngày đêm | 0,4 |
|  | Nước cho nhu cầu sinh hoạt (QCVN 01-2021) | lít/người/ngày. đêm | 80 |
|  | Nước rửa xe (TCVN 4513:1988) | Lít/xe | 500 |
|  | Nước dự phòng rò rỉ (QCVN 01-2021) | % | 15 |
|  | Nước cho PCCC theo QCVN 06:2022 | lít/s/đám cháy trong 3 giờ | 15 |
|  | Nước cấp công nghệ nhà máy đốt rác phát điện (theo hồ sơ công nghệ thiết bị ) | m3/ngày.đêm | Theo công nghệ |
| 4 | Thoát nước thải và quản lý chất thải rắn |  |  |
|  | Thoát nước thải | % nước cấp | 100 |
|  | Nước thải phát sinh từ việc xử lý rác sinh hoạt và các hoạt động khác của nhà máy | m3/ngày.đêm | Theo công nghệ |
|  | Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt | kg/người.ngày | 1,0 |
|  | Nước rửa xe (TCVN 4513:1988) | Lít/xe | 500 |
|  | Nước thải từ hệ thống làm mát tuần hoàn | m3/ngày.đêm | Theo công nghệ |
|  | Nước thải từ rỉ rác (% x Khối lượng rác) | m3 | 15%-20% |
|  | Tỷ lệ tro bay (Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 22/09/2022) | % | ≤2,5 |
|  | Tỷ lệ tro đáy (Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 22/09/2022) | % | ≤ 5 |
| 5 | Cấp năng lượng - Cấp điện |  |  |
|  | Công nghiệp | kW/ha | 250-350 |
|  | Văn phòng | W/m2 sàn | 30 |
|  | Chiếu sáng công cộng đường giao thông | W/m2 | 1 |
|  | Chiếu sáng công cộng công viên, vườn hoa | W/m2 | 0,5 |
|  | Cấp điện sinh hoạt | kW/người/năm | 1500 |
|  | Tổng công suất điện sử dụng cho toàn bộ nhà máy | kvA | Theo công nghệ |
|  | Tổng công suất điện đấu nối lên hệ thống lưới điện quốc gia: (Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 22/09/2022) Công suất đấu nối giai đoạn 1: Công suất đấu nối giai đoạn 2 (Tổng 2 giai đoạn): | MW MW MW | 30 20 30 |
| 6 | Chiếu sáng công cộng |  |  |
|  | Độ chói trung bình tối thiểu đường nội bộ | cd/m2 | 0,75 |
| 7 | San nền |  |  |
|  | Độ dốc san nền trung bình | % | 0,2 |
|  | Cao độ thiết kế nền cao nhất (theo hệ cao độ Hòn Dấu) | m | + 68,0 |
|  | Cao độ thiết kế nền thấp nhất (theo hệ cao độ Hòn Dấu) | m | + 61,0 |
| 8 | Hạ tầng viễn thông thụ động |  |  |
|  | Thuê bao phục vụ điện thoại – tivi – internet | Thuê bao | 50-100 |

# YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG; YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG :

Công tác khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu nhằm cung cấp dữ liệu chuẩn xác đầy đủ các thông tin về khu vực, trong đó bao gồm các yếu tố địa hình, địa vật, kiến trúc, giao thông, thuỷ văn, thực vật phủ... Theo đó, có các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản như sau:

- Thu thập số liệu từ: hiện trường, các nguồn cung cấp từ chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên ngành và chủ đầu tư;

- Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;

- Tài liệu, dữ liệu quy hoạch: Quy hoạch huyện vĩnh cửu, quy hoạch xã Vĩnh Tân, Quy hoạch khu vực xử lý rác 50ha xã Vĩnh Tân, Quy hoạch điện, quy hoạch quản lý chất thải rắn;

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực lập quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực;

- Xác định các chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực  quy hoạch; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho chức năng đặc thù;

# NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500:

- Xác định ranh giới, quy mô xây dựng Nhà máy.

- Xác định dây chuyền công nghệ xử lý đảm bảo công xuất xử lý đạt 1.200 tấn/ngày và công suất phát điện 30MW.

- Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, vị trí, quy mô và yêu cầu đối với thiết kế công trình trong Nhà máy đảm bảo việc lắp đặt, vận hành dây chuyền công nghệ được thuận lợi đảm bảo công suất yêu cầu đề ra; Giải quyết các vấn đề về phân khu chức năng để xử lý các khó khăn về địa hình, địa chất trong quá trình triển khai xây dựng; quy hoạch sử dụng đất phù hợp với các chỉ tiêu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giải pháp kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài phạm vi lập quy hoạch;

- Xác định cụ thể kế hoạch và nguồn lực thực hiện.

- Giải pháp bảo vệ môi trường:

- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, cảnh quan thiên nhiên.

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.

- Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường khu dân cư và khu vực xung quanh khi triển khai thực hiện dự án.

- Xác định tiến độ đầu tư, các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện, các vấn đề tổ chức thực hiện, danh mục các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch.

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

# CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:

## Yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng:

- Việc tổ chức không gian quy hoạch dựa trên nguyên tắc tiết kiệm đất xây dựng và cơ cấu phân khu chức năng hợp lý. Quan trọng nhất là Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện phải phù hợp với cách bố trí dây chuyền công nghệ hiện đại;

- Các khu chức năng trong khu quy hoạch được kết nối với hệ thống giao thông nội bộ và giao thông đối ngoại đảm bảo tốt việc vận chuyển nguyên vật liệu là gần nhất, đồng thời đảm bảo tốt mối quan hệ giữa các nơi;

- Giữa các hạng mục của nhà máy có sự hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động công nghệ, cung ứng nguyên liệu, xử lý chất thải và sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

- Kiến trúc công trình được xây dựng với quy mô và mật độ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, hình khối kiến trúc và khoảng lùi xây dựng các công trình hợp lý để đảm bảo mỹ quan;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần mỗi tầng; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo cho các công trình; tổ chức cây xanh công cộng, sân đường.

## Yêu cầu về  tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo sự hài hòa với tổng thể toàn khu vực và cảnh quan dọc đường đường Ranh thị trấn Vĩnh An, phù hợp định hướng Quy hoạch chung của khu xử lý rác xã Vĩnh Tân. Trong đó, cần định hướng không gian kiến trúc cảnh quan các thành phần sau:

### Kiến trúc khu Điều hành và nhà phụ trợ:

- Khu vực điều hành- Hạ tầng là bộ mặt, điểm nhấn của toàn bộ nhà máy, là nơi làm việc, sinh hoạt, tiếp khách, và tiếp cận gần nhất tuyến giao thông dự án;

- Tổ chức không gian kiến trúc cần kết hợp hài hòa giữa các thể loại nhà vừa đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho con người, đồng thời tạo được sự phong phú đa dạng về hình khối và tổ chức không gian.

### Kiến trúc khu nhà máy chính và công trình bảo vệ môi trường:

- Phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Vị trí các công trình hạng mục xử lý phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường đô thị;

- Những công trình có thải chất độc hại, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải ở cuối hướng gió chính, so với các khu khác và phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tác động môi trường;

- Các khu vực có chất thải và mức độ gây ồn, gây rung chấn đảm bảo tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân cư lân cận, và phải được kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí môi trường;

- Bãi phế liệu, phế phẩm công nghiệp phải được rào chắn và không làm ảnh hưởng xấu tới điều kiện vệ sinh xung quanh và không làm nhiễm bẩn.

### Kiến trúc cảnh quan cây xanh chung:

- Dọc tuyến đường trồng cây bóng mát, tán rộng, thích nghi khí hậu và môi trường địa phương, dễ chăm sóc, không cản tầm nhìn giao thông và xanh quanh năm.

### Các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan:

- Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;

- Quy định chiều cao công trình và chiều cao tầng của công trình, quy định về hình khối kiến trúc.

## Các yêu cầu quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật  trên cơ sở kế thừa, cải tạo nâng cấp mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng, trong đó đặc biệt chú ý việc khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án đã và đang đầu tư xây dựng có liên quan tại khu vực lân cận.

### Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, thoát nước mưa:

- Tính toán cao độ san nền khu quy hoạch có tính đến thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;

- Xác định kích thước cống, hố ga, mạng lưới thoát nước mưa;

- Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải;

- Bể chứa nước mưa dùng cho tưới cây rửa đường;

- Bể chứa nước mưa kết hợp cấp nước dùng cho PCCC;

- Nước mưa không được chảy tự do thoát ra khỏi khu vực dự án. Bố trí hệ thống mương thu nước bao quanh và Bố trí bể lọc dầu, cặn, rác trước cửa xả thoát nước mưa.

### Giao thông:

- Xác định được khung hạ tầng giao thông nội bộ (gồm trục đường chính, trục đường phụ), xác định mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

### Cấp năng lượng - Cấp điện:

- Xác định chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng điện;

- Xác định nguồn cung cấp điện, tuyến cung cấp điện, điểm đấu nối điện;

- Quy hoạch bố trí mạng lưới đường dây điện, trạm biến áp, đảm bảo cấp điện cho toàn khu quy hoạch, đảm bảo an toàn mỹ quan.

### Cấp nước:

- Xác định chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng nước;

- Xác định nguồn cung cấp nước, tuyến cấp nước, điểm đấu nối cấp nước;

- Quy hoạch bố trí mạng lưới đường ống cấp nước, cao độ đường ống, các công trình trên đường ống như hố van, họng cứu hỏa, bể chứa, trạm bơm, hồ nước.

### Thoát nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường:

- Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải, chất thải rắn; Thiết kế mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Xác định quy mô điểm tập kết chất thải rắn;

- Tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước bẩn: Các tuyến ống chính và ống nhánh thu gom nước thải của từng công trình trong khu vực, dồn về khu xử lý;

- Xác định vị trí, quy mô, công suất của khu xử lý nước thải cho khu vực;

- Xác định các trục tuyến thoát chính đấu nối với khu xử lý;

- Toàn bộ hệ thống nước thải phải được thu gom dẫn về khu xử lý chung của khu vực, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn trước khi tái sử dụng hoặc thải ra môi trường;

- Xác định các điểm tập kết rác trong khu vực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thu gom, xử lý rác thải;

- Hệ thống thoát nước thải xây dựng riêng với hệ thống thoát nước mưa;

### Hạ tầng viễn thông thụ động:

- Xác định chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc;

- Xác định nguồn cung cấp;

- Quy hoạch mạng lưới đường dây thông tin liên lạc kể cả internet, cáp truyền hình phục vụ cho toàn khu quy hoạch.

## Dự kiến các hạng mục công trình trong khu quy hoạch:

- Nhà điều hành;

- Nhà nghỉ nhân viên;

- Nhà ăn;

- Nhà để xe;

- Nhà bảo vệ

- Phòng thí nghiệm;

- Trạm quan trắc;

- Trạm cân

- Cổng vào

- Bể rác;

- Lò đốt;

- Nhà Tua bin;

- Tháp hấp thụ;

- Nhà lọc bụi túi và ống khói.

- Trạm biến áp

- Tháp giải nhiệt

- Trạm bơm tuần hoàn;

- Nhà xử lý nước làm mát;

- Nhà xử lý nước tổng hợp;

- Bể nước ngầm phòng cháy chữa cháy;

- Khu bồn dầu;

- Bể thu gom nước mưa;

- Hồ sự cố;

- Nhà xử lý nước thải tích hợp;

- Trạm xử lý nước thải;

- Nhà cô đặc;

- Xưởng sản xuất gạch;

- Nhà chứa chất thải nguy hại;

- Nhà bảo dưỡng tro bay;

- Bãi tập kết gạch;

- Bãi trữ thành phẩm tro xỉ.

- Khu hạ tầng kỹ thuật giao thông: Bãi đậu xe, Giao thông nội bộ, cầu dẫn

- Khu công viên cây xanh, mặt nước: được bố trí xung quanh nhà máy, đảm bảo cách ly an toàn đối với khu vực lân cận; ngoài ra còn bố trí xen lẫn trong các khu vực tạo cảnh quan đẹp, ngăn cách giữa các khu chức năng khác nhau và điều hòa môi trường sinh thái cho khu xử lý rác.

# YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM:

Hồ sơ trình duyệt cần thực hiện theo nội dung Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT- BXD của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Với mức độ, quy cách, nội dung thể hiện hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

## Các bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất QH-01, tỷ lệ 1/2000;

- Bản đồ tổng hợp hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật QH-02;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-03;

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan QH-04;

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng QH-05;

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: thoát nước mưa và san nền QH-06;

- Bản đồ quy hoạch cấp nước QH-07;

- Bản đồ quy hoạch thu gom xử lý nước thải QH-08;

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp năng lượng QH-09;

- Bản đồ quy hoạch chiếu sáng công cộng  QH-10;

- Bản đồ quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động QH-11;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật QH-12;

- Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm QH 13

- Bản vẽ quy định việc kiểm soát kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch QH-14.

## Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự kiến:

- Sơ đồ vị trí khu và phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch;

-  Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, kèm bản vẽ;

- Dự thảo Tờ trình, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

- Văn bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư;

## Thành phần hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:

- Các bản vẽ quy hoạch theo mục 9.1;

- Thuyết minh tổng hợp - kèm bản vẽ màu A3;

- Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan;

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng.

## Số lượng sản phẩm:

- 10 bộ thuyết minh tổng hợp;

- 10 bộ bản vẽ đúng tỷ lệ;

- 01 đĩa CD hoặc USB lưu toàn bộ dữ liệu quy hoạch.

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT:

## Tiến độ thực hiện:

- Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch: không quá 80 ngày;

- Lập đồ án quy hoạch: không quá  ngày 180 ngày (kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt);

- Thời gian lập quy hoạch không bao gồm thời gian chờ cơ quan thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt hoặc các lý do bất khả kháng.

## Cơ quan phê duyệt và lập quy hoạch:

- Nguồn vốn lập quy hoạch   : Ngân sách huyện Vĩnh Cửu

- Cơ quan phê duyệt		: UBND tỉnh Đồng Nai;

- Cơ quan thẩm định		: Sở  xây dựng tỉnh Đồng Nai;

- Cơ quan lập quy hoạch	: Ủy Ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu;

- Đơn vị tư vấn			: Công ty TNHH Xây dựng Minh Tùng.

# KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn vốn lập quy hoạch   : Ngân sách huyện Vĩnh Cửu

Tổng chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án là: 712.716.000 đồng (bảy trăm mười hai triệu, một trăm sáu mươi bảy ngàn chín trăm đồng)

| BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng |  |  |
| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (đồng) | THUẾ GTGT (đồng) | GIÁ TRỊ SAU THUẾ (đồng) | GHI CHÚ |  |
| 1 | Chi phí lập đồ án quy hoạch (cho phần điện tích 12ha) | Định mức theo TT số 20/2019/TT-BXD | 465,320,000 | 46,532,000 | 511,852,000 |  |  |
| 2 | Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch | Định mức theo TT số 20/2019/TT-BXD | 50,554,000 | 5,055,400 | 55,609,400 |  |  |
| 3 | Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch | 10.001%*Gqh | 46,537,000 |  | 46,537,000 |  |  |
| 4 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch | = 20% x Gnv | 10,110,800 |  | 10,110,800 |  |  |
| 5 | Chi phí công bố đồ án quy hoạch | = 3% x Gqh | 13,959,600 |  | 13,959,600 | Tạm tính |  |
| 6 | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch | 9.008%*Gnv | 41,916,000 |  | 41,916,000 |  |  |
| 7 | Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư | = 2% x Gqh | 9,306,400 |  | 9,306,400 | Tạm tính |  |
| 8 | Chi phí lập bản đồ địa chính khu đất |  | 12,000,000 | 1,200,000 | 13,200,000 | Tạm tính |  |
| 9 | Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD | 3,797,000 | 379,700 | 4.176.700 |  |  |
| 10 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu | Theo NĐ 24/2024/NĐ-CP | 5,000,000 | 500,000 | 5.000.000 | Tạm tính |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 712.167.900 |  |  |

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

## Kết luận:

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Khu xử lý rác thải xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu sẽ mang lại những hiệu quả tích cực sau:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Xã Vĩnh Tân và Khu xử lý rác thải Vĩnh Tân (theo quyết định số 525-QĐ-UBND ngày 08/02/2021), phù hợp với chủ trương và nhu cầu của Tỉnh Đồng Nai;

Góp phần đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Xử lý rác thải xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu;

- Với định hướng phát triển Khu xử lý rác thải sinh thái thông minh, nhân văn bền vững thì việc đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện với quy mô lớn, áp dụng dây chuyền công nghệ xử lý thông dụng, phổ biến, được áp dụng rộng rãi cho nhiều nhà máy tại Việt Nam và trên thế giới, vừa rất chỉnh chu, an toàn trong mọi trường hợp đảm bảo cho kết quả chất lượng rác thải và nước sau xử lý cao và ổn định trước khi xả thải ra môi trường là rất cấp thiêt;

- Tạo các điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các dự án sản xuất, góp phần phát triển kinh tế theo đúng chủ trương của tỉnh;

- Là cơ sở pháp lý để tiến hành công tác lập dự án đầu tư;

Nội dung Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn pháp lý hiện hành, đủ điều kiện để xem xét thẩm định và phê duyệt.

## Kiến nghị:

Kính trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, Sở Xây Dựng và Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai và các ban ngành có liên quan xem xét, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện” tại Khu xử lý rác xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng kính trình!

PHỤ LỤC 1:

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030;

- Văn bản số 4882/SKHĐT-ĐT ngày 21/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO);

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/09/2022 của UBND Tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP);

- Thông báo số 567/TV-UBND ngày 19/12/2023 về việc Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Sơ đồ vị trí khu đất số 311/2024 ngày 31/01/2024 của trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đồng Nai;

- Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND xã Vĩnh Tân về việc Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

PHỤ LỤC 2:

CÁC BẢN VẼ

- Bản vẽ quy hoạch sơ đồ vị trí, Ranh giới, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch.